1. 材料与生物相容性：

由医用级、无菌、无致热原的材料制成（如聚烯烃、PVC等）。

材料需具有生物相容性，不与细胞或冷冻保护剂发生反应，且对细胞无毒。

材料须在超低温下（-196°C）保持柔韧而不脆裂。

2. 结构设计：

导管和端口：配有较长的导管和鲁尔锁接头，便于无菌连接和灌装/取样操作。

3. 密封性与强度：

所有焊缝和接缝必须极其牢固，能够承受离心、冷冻、储存和解冻过程中的内外压力差，防止泄漏或爆裂。
